### Техническое задание (ТЗ) на оказание услуг по привозу, установке и обслуживанию генераторов

#### 1. Общие сведения

1.1. Наименование проекта: Привоз, установка и обслуживание генераторов

1.2. Заказчик: [Название компании-заказчик]

1.3. Исполнитель: ОсОО «Антенор»

#### 2. Цели и задачи проекта

2.1. Цель: Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов Заказчика путем предоставления услуг по привозу, установке и техническому обслуживанию генераторов.

2.2. Задачи:

- Организация транспортировки генераторов на объекты Заказчика.

- Профессиональная установка генераторов на месте.

- Регулярное и внеплановое техническое обслуживание и ремонт генераторов.

#### 3. Объем и содержание работ

3.1. Привоз генераторов:

- Организация транспортировки генераторов от поставщика до объекта Заказчика.

- Обеспечение целостности и сохранности оборудования при транспортировке.

- Согласование маршрута и сроков доставки с Заказчиком.

3.2. Установка генераторов:

- Подготовка места установки (осмотр, подготовка площадки, подведение необходимых коммуникаций).

- Монтаж генератора и подключение к сети.

- Проведение пуско-наладочных работ и тестирование системы.

- Обучение персонала Заказчика основным правилам эксплуатации.

3.3. Обслуживание генераторов:

- Регулярное техническое обслуживание (ТО) согласно регламенту.

- Диагностика неисправностей и оперативное их устранение.

- Проведение плановых и внеплановых ремонтных работ.

- Обеспечение поставки оригинальных запчастей и расходных материалов.

#### 4. Требования к исполнителю

4.1. Опыт работы:

- Опыт работы в сфере поставок, установки и обслуживания генераторов не менее 5 лет.

- Наличие сертифицированных специалистов.

4.2. Материально-техническая база:

- Наличие собственного автопарка для транспортировки генераторов.

- Наличие специализированного оборудования для установки и обслуживания генераторов.

4.3. Гарантии:

- Гарантия на выполненные работы и установленные запчасти не менее 12 месяцев.

- Обеспечение круглосуточной технической поддержки.

#### 5. Сроки выполнения работ

5.1. Привоз генераторов:

- Сроки доставки согласовываются индивидуально для каждого заказа, но не более 10 рабочих дней с момента заключения договора.

5.2. Установка генераторов:

- Установка должна быть завершена в течение 5 рабочих дней с момента доставки оборудования на объект Заказчика.

5.3. Обслуживание генераторов:

- Регулярное ТО осуществляется согласно графику, согласованному с Заказчиком.

- Внеплановые работы выполняются в течение 24 часов с момента подачи заявки.

#### 6. Стоимость и оплата

6.1. Стоимость работ:

- Стоимость транспортировки, установки и обслуживания генераторов рассчитывается на основании утвержденного прайс-листа и зависит от объема и сложности выполняемых работ.

6.2. Условия оплаты:

- Оплата производится поэтапно: предоплата 50% при заключении договора, окончательный расчет после выполнения работ.

#### 7. Контактная информация

7.1. Контакты Заказчика:

- [Имя контактного лица]

- [Телефон]

- [Электронная почта]

7.2. Контакты Исполнителя:

- [Имя контактного лица]

- [Телефон]

- [Электронная почта]

### Приложения

- Приложение 1: График регулярного технического обслуживания.

- Приложение 2: Перечень оригинальных запчастей и расходных материалов.

Подписи сторон:

Заказчик: ______________________

Исполнитель: ______________________